Таблица N П1.4
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» на 2015год
		млн.	кВт.ч
П.П.	Показатели	Базовый период (2014г)	Период	регулирования (2015г)	
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО	15,87			15,87		15,9			15,9		
1.1.	из смежной сети, всего											
	в том числе из сети											
	ВН											
	СН1											
	СН11											
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)											
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)											
1.4.	поступление эл. энергии от других организаций											
2.	Потери электроэнергии в сети	0,425					0,423					
	то же в % (п. 1.1/п. 1.3)	2,68					2,66					
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды											
4.	Полезный отпуск из сети	15,445			10,39
5	5,05	15,447			10,317	5,16	
4.1.	в т.ч.
собственным потребителям ЭСО											
	из них:											
	потребителям, присоединенным к центру питания											
	на генераторном напряжении											
4.2.	потребителям оптового рынка (ЧГЭС)											
4.3.	сальдо переток в другие организации											
Директор	И.В.Москвитин
Исп.Беккер P.M.

Таблица N П1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО ООО «СИТИ-ПАРК Энерго»
		МВт
п.п.	Показатели	Базовый период	Период регулирования (2015г.)	
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Поступление мощности в сеть, ВСЕГО	2,812			1,889	0,923	2,812			1,889	0,923	
1.1.	из смежной сети											
1.2.	от электростанций ПЭ											
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)											
	от других организаций											
2.	Потери в сети	0,064			0,043	0,021	0,064			0,043	0,021	
	то же в %	2,3			2,3	2,3	2,3			2,3	2,3	
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды											
4.	Полезный отпуск мощности потребителям	2,748					2,748					
4.1.	в т.ч.
Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями											
4.2.	Заявленная
мощность (собственное потребление)	5,5					5,5					
4.3.	всего											
Директор	И.В.Москвитин
Исп.Беккер P.M.